УТВЕРЖДАЮ Ректор ГБОУ ДПО «НИРО»

И.М. Павленков

«____» _______________ 2021г.

ПЛАН

проведения занятия в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с персоналом ГБОУ ДПО «НИРО»

ТЕМА № 4. «Действия работников организаций при аварии, катастрофе и пожаре на территории организации».

Учебные вопросы и расчет времени:

| № п/п | Содержание занятия и наименование учебных вопросов | Время | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вступительная часть | 5 мин. |  |
| 2. | Основная часть | 110 мин. |  |
|  | Учебный вопрос 1. Действия при аварии, катастрофе и пожаре на производстве. | 10 мин. |  |
|  | Учебный вопрос 2. Порядок и пути эвакуации. | 20 мин. |  |
|  | Учебный вопрос 3. Профилактические меры по предупреждению пожара. | 35 мин. |  |
|  | Учебный вопрос 4. Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. | 20 мин. |  |
|  | Учебный вопрос 5.Действия по предупреждения пожара, при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре | 25 мин. |  |
| 3 | Заключительная часть | 5 мин. |  |

Учебные цели занятия:

1. Ознакомить обучаемых с материалами данной темы;

2. Показать значимость и важность учебных вопросов, раскрыть основные, наиболее сложные положения учебных вопросов;

3. Сформировать у обучаемых цельное представление по материалам темы.

Время: 2 часа (120 мин.)

Форма: практическое занятие

Место: аудитория, актовый зал

Литература:

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

ХОД ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ – 5 мин.

Действия руководителя занятия

- Проверяю наличие личного состава (обучаемых); - Довожу тему, учебные вопросы и цели занятия; - Проверяю готовность личного состава (обучаемых) к проведению занятия.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ – 110 мин.

Учебный вопрос 1. Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на производстве.

При возникновении пожара на территории института тушение обеспечивается силами пожарных частей  с использованием имеющихся средств пожаротушения. При пожаре немедленно вызывается пожарная команда по телефону 01, 112.

Для защиты персонала от радиоактивного, химического и биологического заражения необходимо провести герметизацию зданий и помещений, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, ограничить передвижения по территории института.

При обнаружении или установлении фактов применения химических и биологических веществ необходимо немедленно сообщать об этом ректору института (лицу, его замещающему), в правоохранительные органы и в органы ГО и ЧС.

В случае реального поражения пострадавшего ОВ (АХОВ) следует немедленно вывести (вынести) на открытый воздух и оказать ему первую медицинскую помощь:

- обеспечить тепло и покой, при необходимости промывание желудка, кислородное или искусственное дыхание;

- ввести антидот;

- направить пострадавшего в медицинское учреждение.

При угрозе эпидемии или воздействия БС необходимо:

- максимально сократить контакты с другими людьми;

- прекратить посещение общественных мест;

- не выходить без крайней необходимости на улицу. Выходить можно только в средствах индивидуальной защиты, хотя бы простейших, таких как ватно-марлевые повязки, наглухо застегнутая верхняя одежда с капюшоном, сапоги и перчатки.

Учебный вопрос 2. Порядок и пути эвакуации.

При получении сигнала об эвакуации сотрудники должны быстро без паники, в соответствии с Планом эвакуации покинуть помещение и выйти в безопасное место.

Следовать к ближайшему выходу, указанному в плане эвакуации, по светоуказателям, расположенным над дверьми. При движении соблюдать спокойствие и организованность. Оказывать помощь людям, не имеющим возможности самостоятельно покинуть здание, а при наличии пострадавших вынести их на свежий воздух и оказать первую доврачебную помощь.

Всем сотрудникам, покинувшим опасную зону, следовать к месту сбора при пожаре (ЧС). О своей эвакуации сообщить руководителю подразделения или лицу, его замещающему, указав сведения об оставшихся в помещении людях, полученных травмах. Руководитель подразделения, в свою очередь, обязан обобщить полученную информацию и доложить председателю эвакуационной комиссии.

В случае, если покинуть помещение не предоставляется возможным, необходимо плотно закрыть двери, отключить систему кондиционирования, сообщить о случившемся по стационарному телефону -01, по мобильному телефону – 112 о сложившейся ситуации и своем местонахождении. В случае отсутствия связи подавать сигнал из окна. Сохранять самообладание и не предпринимать необдуманных поступков, ждать помощи.

Действия сотрудников института:

- соблюдайте спокойствие и четко выполняйте мероприятия, предусмотренные планом эвакуации обучающихся и работников;

- возьмите личные документы, деньги и ценности;

- окажите помощь в эвакуации тем, кому это необходимо;

- обязательно закройте на замок двери кабинетов, в которых находится ценная документация и дорогостоящее имущество, это защитит кабинет от возможного проникновения мародеров;

- не допускайте паники, истерики и спешки, помещение покидайте организованно, согласно схеме путей эвакуации;

- возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.

По эвакуации материальных и культурных ценностей (МКЦ):

Лица, участвующие в эвакуации МКЦ (документы текущего делопроизводства, архивы, электронно-вычислительные системы и базы данных на электронных носителях, особо ценные научное и производственное оборудование и научная документация, запасы материальных средств, необходимые для первоочередного жизнеобеспечения населения):

- с соблюдением мер безопасности производят погрузку МКЦ на транспортные автомобили;

- сопровождая МКЦ в безопасный район, осуществляют его охрану;

- по прибытии в безопасный район оказывают помощь органу местного самоуправления в решении вопросов по размещению и обеспечению сохранности эвакуированных МКЦ.

При эвакуации запрещается:

собираться большими группами в коридорах, на лестничных площадках и тамбурах выходов;

следовать без необходимости против движения эвакуации, препятствовать эвакуации, создавать какие-либо помехи;

пользоваться лифтами;

возвращаться в здание до полной ликвидации пожара или чрезвычайной ситуации.

Учебный вопрос 3. Профилактические меры по предупреждению пожара.

Пожарная безопасность на территории ГБОУ ДПО регламентируется федеральными законами, национальными стандартами и сводами правил, утвержденных Правительством Российской Федерации, в установленном порядке.

Все работники института должны допускаться к работе только после прохождения вводного/первичного инструктажа по пожарной безопасности для руководителей и специалистов, а при изменении специфики деятельности проходить первичный инструктаж в порядке, установленным ректором ГБОУ ДПО, но не реже одного раза в год.

Общее руководство и контроль за обеспечением пожарной безопасности в помещениях и на территории института возлагается на главного инженера административно-хозяйственного отдела (далее – АХО). Организация мероприятий по эвакуации работников в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации возлагается на КЧС и ОПБ и эвакокомиссию.

Руководители и работники, а также лица, ответственные за пожарную безопасность, не должны допускать действий, которые могут привести к возникновению пожара и созданию угрозы для жизни и здоровья людей, находящихся на территории и в зданиях института.

За нарушение правил пожарной безопасности работники ГБОУ ДПО несут персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

Во всех кабинетах, складских, вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона пожарной охраны.

Должен быть установлен соответствующий их пожарной безопасности противопожарный режим, в том числе:

- определены и оборудованы места для курения;

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

- действие работников при обнаружении пожара;

- определены порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа.

- разработаны и вывешены на видных местах Планы эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре и др. чрезвычайным ситуациям.

Содержание зданий, сооружений, помещений

В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается:

- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах;

- использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;

- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;

- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке;

- остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;

- устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступлении от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир;

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и трудногорючих материалов и листового металла.

Требования пожарной безопасности к электроустановкам:

- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

Запрещается:

- эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 м от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 м - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами);

- устраивать в жилых комнатах общежитии, номерах гостиниц различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы, а также изменять функциональное назначение указанных комнат и номеров, в том числе при сдаче их в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормами проектирования.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости);

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

- заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг.

Содержание сетей противопожарного водоснабжения, пожарной техники:

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу, необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку.

Все здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них, не допускается использование средств без сертификатов на них.

Требования пожарной безопасности к помещениям ИВЦ:

Не разрешается оставлять без наблюдения включенную в сеть радиоэлектронную аппаратуру.

Не реже одного раза в квартал необходимо производить очистку от пыли агрегатов и узлов, кабельных каналов и межпольного пространства.

Требования пожарной безопасности к автомобильному транспорту:

Для помещения хранения транспорта должен быть разработан план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка эвакуации в случае пожара.

Помещения для стоянки и площадки открытого хранения транспортных средств должны быть оснащены буксирными тросами и штангами из расчета один трос (штанга) на 10 единиц техники.

В помещениях, под навесами и на открытых площадках хранение транспорта

Запрещается:

- загромождать выездные ворота и проезды;

- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытым огнем.

Учебный вопрос 4.Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте.

Все помещения административного и учебных корпусов, а также общежития необходимо использовать по их функциональному назначению.

Служебные, складские, подсобные, вспомогательные помещения офисного здания должны содержаться в чистоте и порядке, мусор и эксплуатационные отходы должны своевременно удаляться.

Противопожарные системы и установки должны находиться в исправном рабочем состоянии.

Двери эвакуационных выходов во время нахождения людей в офисном здании допускается закрывать только на легко открываемые запоры.

Запрещается:

- курение вне отведенных и не оборудованных для этих целей мест;

- проведение всех видов огневых и пожароопасных работ без согласования с главным инженером АХО и не оформленных в установленном порядке наряд - допуском; в случае проведения аварийных работ специализированными организациями необходимо установить контроль за проведением огневых и пожароопасных работ;

- пользоваться бытовыми электроприборами без письменного разрешения лица, ответственного за эксплуатацию электрооборудования;

- использовать приемники электрической энергии в условиях, не соответствующих требованиям инструкции предприятия-изготовителя, или имеющих неисправности, которые в процессе эксплуатации могут привести к пожару, а так же эксплуатировать электропривода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроизделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а так же эксплуатировать электросветильники со снятыми колпаками;

- пользоваться электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- оставлять без присмотра включенные в сеть приемники электрической энергии;

- размещать, складировать у систем противопожарной защиты, электрощитов, пусковой аппаратуры горючие вещества и материалы, загромождать подступы к ним;

- приносить, хранить и использовать в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны со сжатым и сжиженными газами, пожаро - и взрывоопасные вещества и материалы;

- проводить работы на каком либо оборудовании, которое при его использовании может привести к пожару;

- проводить перепланировку помещений, перестановку мебели и оборудования, изменять их функциональное назначение без согласования с проректором по АХЧ;

- загромождать проходы, коридоры, холлы, марши лестничных клеток мебелью, оборудованием, различными материалами, в том числе и негорючими;

- фиксировать в открытом положении или препятствовать закрыванию противопожарных дверей;

- использовать не по назначению и препятствовать нормальному функционированию средств противопожарной защиты;

- использовать открытый огонь.

Учебный вопрос 5. Действия работников по предупреждению пожара, при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре.

Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности:

- знать и выполнять требования Инструкции о мерах пожарной безопасности в общежитии, административном и учебных корпусах ГБОУ ДПО НИРО;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- знать принципы работы систем противопожарной защиты, установленных в общежитии, административном и учебных корпусах;

- уметь оказывать первую доврачебную помощь;

- соблюдать установленный противопожарный режим;

- выполнять требования по соблюдению правил пожарной безопасности, предъявляемые руководителями подразделений и другими лицами, имеющими непосредственное отношение к обеспечению пожарной безопасности;

- следить за исправностью электроприборов, сообщать обо всех неисправностях, связанных с их эксплуатацией, а так же других неисправностях, в результате которых  может  произойти возгорание, ответственному за противопожарное состояние или руководителю подразделения.

По окончанию рабочего дня:

- убрать свое рабочее место;

- отключить все электроприборы (в случае необходимости круглосуточной работы электроприборов необходимо получить разрешение у ответственного по электробезопасности);

- закрыть окна и форточки отключить систему кондиционирования (кроме случаев, оговоренных правилами эксплуатации помещений и оборудования).

Работники обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности;

- при обнаружении пожара немедленно уведомить о нем пожарную охрану по телефонам: 01 -стационарный телефон, 112- мобильный телефон, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Руководитель, прибывший к месту пожара, обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного;

- при необходимости отключить электроэнергию за исключением систем противопожарной защиты;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающим участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

Работников, нарушивших требования пожарной безопасности, а также совершивших иные правонарушения в области пожарной безопасности, могут привлечь к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Система оповещения и инструкция по действиям работников при пожаре.

Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию.

Порядок использования систем оповещения должен быть определен в инструкциях по их эксплуатации в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие.

В зданиях, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре, руководитель объекта должен определить порядок оповещения о пожаре и назначить ответственных за это лиц.

Оповещение о пожаре обеспечивается звуковой и громкоговорящей сигнализацией. Оповещатели (громкоговорители) должны быть без регулятора громкости и подключены к сети без разъемных устройств и размещаются у эвакуационных выходов, в коридорах и на рабочих местах.

Перед включением установки ответственное лицо обязано убедиться в возникновении пожара и опасности людям.

Текст оповещения передают до тех пор, пока не будет устранена опасность для жизни и здоровья людей.

При отсутствии установок оповещения о пожаре администрация объекта отрабатывает с обслуживающим персоналом их действия при оповещении о пожаре и эвакуации людей.

При обнаружении пожара или его признаков (дым, запах гари и др.) сотрудник должен:

- сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01», при этом необходимо сообщить  точный адрес объекта, место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара, вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые диспетчеру пожарной охраны. Кроме того, следует назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение о пожаре;

- сообщить руководителю объекта о пожаре;

- голосом оповестить о пожаре или его признаках людей, находящихся поблизости и принять необходимые меры для эвакуации всех людей из здания;

- по возможности, используя первичные средства пожаротушения, затушить очаг пожара. К тушению пожара приступать только в том случае, если нет угрозы для жизни, и  существует возможность покинуть опасную зону в случае необходимости.

Какое из перечисленных действий является первоочередным, должен решить в каждом конкретном случае сам обнаруживший пожар человек. Наиболее эффективным является одновременное выполнение всех трех первоочередных мероприятий. Это возможно, если о пожаре оповещены сразу несколько человек и они, распределив между собой обязанности, смогут предпринять все необходимые экстренные меры.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ – 5 мин.

Действия руководителя занятия

Напоминаю тему, учебные вопросы и цели занятия; Подвожу итоги занятия. Отмечаю положительные и отрицательные стороны достигнутые при проведении занятия; Отвечаю на вопросы обучаемых.

Руководитель занятия 				____________________________

«______» _____________ 20___  г.